ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

| Адрес объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Проектировщик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |

Позиция насоса по схеме, назначение____________________________________________________________________

1.1 Требуемая подача основного насоса QНОМИН _____________________________________________________  [м3/ч]

1.2 Избыточное давление на всасывании ___________________________________________________________   [бар]

1.3 Требуемое давление на нагнетании при номинальной подаче  _______________________________________ [бар]

1.4 Перекачиваемая среда______________________________________________________________________________

1.5 Управление жокей-насосом:

| -да |  |  |
| --- | --- | --- |
| -нет |  |  |

1.5.1 Параметры насоса-жокея: QНОМИН _______ [м3/ч], Н________[ м]

Дополнительное оборудование для насоса-жокея:

1.5.2 Реле давления: диапазон Pвкл/Рвыкл_______________[бар], номин. давление PN= _____________________ [бар]

1.5.3 Мембранный бак: объем V=_______________[л], номинальное давление PN=  _________________________[бар]

1.6 Управление дренажным насосом:

| -насос со встроенным поплавком |  |
| --- | --- |
| -насос и поплавок отдельно |  |

1.7 Управление и коммутация задвижки с электроприводом:

| -да (число задвижек) |  |
| --- | --- |
| -нет |  |

1.8.1 Марка и тип применяемых задвижек________________________________________________________________

1.8.2 Напряжение питания привода задвижки, номин. и пуск. токи___________________________________________

1.8.3 Номинальный ток сухого контакта (управляющий сигнал) 1х220В,____________________________________[А]

1.8.4 Номинальный ток сухого контакта (сигнал аварии) 1х220В,__________________________________________[А]

1.9 Требуемая  длина кабеля м\у насосами и шкафом управления (если они устанавливаются отдельно________[м]

1.11 Вывод сигналов (сухой контакт 1х220В) на удаленную панель диспетчеризации:

| -да |  |
| --- | --- |
| -нет |  |

1.11.1 Какие сигналы необходимо вывести _______________________________________________________________

1.2 Другие требования ______________________________________________________________________