| Адрес Объекта: |
| --- |
| Заказчик: |
| Контактное лицо: |
| Телефон/факс/e-mail: |
| Рабочих насосов (шт): | Резервных насосов (шт): | Насосов на склад (шт): |
| Перекачиваемая среда: |
| Подача насосной станции (м/час): | Напор (м): |
|  | Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее: длина напорного трубопровода (м): диаметр напорного трубопровода (мм): материал напорного трубопровода: перепад высот между началом и концом напорного участка(м): количество поворотов трубы на напорном участке (шт): Сведения по КНС Hподз Глубина подземного резервуара, мм: D Диаметр насосной станции, мм H1 Глубина заложения подводящего труб., мм: d1 Внутренний, мм: Внешний, мм: Количество и расположение (в плане) штук часов H2 Глубина заложения, мм: В Расстояние между напорными труб., мм: d2 Внутренний, мм: Внешний, мм: Количество и расположение (в плане) штук часов Материал корпуса Армированный стеклопластик Пластик (ПНД) Металл Марка насосов Grundfos KSB Willo Другое Щит управления Исполнение щита управления Наружное Внутреннее Взрывобезопасность: Да Нет Количество вводов питания: один ввод двойной ввод Металлический ящик с опорой: Да Нет Дополнительные опции: Дополнительное оборудование Грузоподъемный механизм с ручной Грузоподъемный механизм с электро-тельфером Технологический павильон Дополнительные услуги Шеф монтаж Да Нет Пуско-наладка Да Нет Доставка Да Нет |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ