ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ  СООРУЖЕНИЙ

ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ

| Адрес объекта: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Проектировщик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/ факс/ e-mail: |  |
| Вариант исполнения очистных сооружений |
| Наземный вариант |  | / Подземный вариант |  | (нужное отметить) |
| Технические характеристики КОС: |  |  |
| Производительность: Qс. = __________ л/с; |  |  |
| Режим поступления стоков: напорный |  | / безнапорный |  | (нужное отметить) |  |  |
| Подводящий коллектор: глубина заложения _________ м.; диаметр _________ мм.; материал ________ |  |
| 3. Химический состав сточных вод: |  | 4. Гидрогеологические условия на объекте: |
| температура |  | 0С |  | Уровень грунтовых вод (УГВ) - _________ м |  |
|  |  | мг/л |  | Инженерно-геологические элементы (ИГЭ): |  |
|  |  | мг/л |  | № | Наименование | Мощность слоя, м |
|  |  | мг/л |  | 1 |  |  |
|  |  | мг/л |  | 2 |  |  |
|  |  | мг/л |  | 3 |  |  |
|  |  | мг/л |  | 4 |  |  |
|  |  | мг/л |  | 5 |  |  |
| 5. Условия сброса очищенной воды: |
| − В сети городской канализации |  |  | - Системы оборотного водоснабжения |  |
| − В грунт (дренаж) |  |  |  |  |
| − На рельеф |  |  |  |  |
| − В водоем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (классификация водоема_____________) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дополнительные требования: |